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	Проект Інвестиційної програми  по водопостачанню та водовідведенню КП «Броваритепловодоенергія» на 2018 рік

	№ 
	Найменування заходів
	Мета реалізації заходу

	Водопостачання

	1
	Закупівля матеріалів для виконання робіт по "Реконструкції водопровідної мережі станції І – го підйому с. Пухівка вул. Набережна, 1" (друга черга будівництва)


	 Зменшення необлікованих втрат води, забезпечення надійності системи водопостачання міста, заміна найбільш аварійної ділянки трубопроводу дозволить виключити витрати на непланові та аварійні ремонтні роботи, що в свою чергу підвищить якість питної води, а також забезпечить безперебійне водопостачання.

	2
	Заміна запірної арматури на обєктах водопостачання 


	Засувки дадуть можливість повного перекриття потрібних ділянок водопроводу та проведення монтажних профілактичних або ремонтних робіт з мінімальною шкодою для населення.

	Всього по водопостачанню: 923,69 тис. грн. з них:

	амортизаційні відрахування : 923,69 тис. грн.

	Водовідведення

	1
	Технічне переоснащення каналізаційних насосних станцій заміна фекальних насосних агрегатів 


	Заміна морально застарілого обладнання, забезпечення надійності роботи системи водовідведення, покращити загальний технічний стан насосної станції та умови експлуатації обладнання.

	2
	Заміна зворотніх клапанів на обєктах водовідведення


	Заміна зворотних клапанів дадуть перекривати повністю зворотній напрямок потоку при вимиканні насосних агрегатів, що в свою чергу нормалізують роботу каналізаційних насосних станцій, а саме ліквідує постійне перекриття вихідних засувок на напірних колекторах з КНС, щоб не допустити затоплення приймальної камери стоками які при вимкненому насосі будуть стікати з напірних колекторів в зворотньому напрямку. 

	Всього по водовідведенню: 716,04 тис.грн. з них:

	амортизаційні відрахування : 716,04 тис.грн.

	Всього за Інвестиційною програмою 1639,72 тис. грн.


 

