ОБГРУНТОВУЮЧІ МАТЕРІАЛИ

(ОПИС ЗАХОДІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ)
1.2.8.1.) Планується виконати закупівлю матеріалів для виконання робіт по "Реконструкції водопровідної мережі станції І – го підйому с. Пухівка вул. Набережна, 1". Заміна аварійної ділянки планується в звязку з тим, що водопровідна мережа була введена в експлуатацію ще в 1970 році, та прокладена з чавунних та стальних трубопроводів в місцевості з високим заляганням ґрунтових вод, а також постійної ґрунтової корозії.

На даному трубопроводі відбуваються постійні аварійні ситуації, що в свою чергу  призводить до залишення великої частини міста без питної води, та завдає збитки підприємству при ліквідації аварії та за рахунок витоків води при пориві. 

Реконструкція даної мережі дозволить виключити витрати на непланові та аварійні ремонтні роботи, що в свою чергу підвищить якість питної води, а також забезпечить безперебійне водопостачання.

В даному році планується закупити:

- трубопровід ПЕ 100 SDR 17 DN 1000 мм - 40,0 м.п. (ціна за 1 м.п. - 15,653 тис. грн.)  вартість - 626,12 тис. грн.; 

- фланці пл. ГОСТ 12820-80 РN10 DN 1000 мм - 4 шт. (ціна за 1 шт. - 5,950 тис. грн.)  вартість - 23,80 тис. грн.; 
- втулки буртові ПЕ 100 SDR 17 DN 1000 мм - 2 шт. (ціна за 1 шт. - 23, 333 грн.)  вартість - 46,66 тис. грн.; 
Вартість матеріалів визначається згідно наданих комерційних пропозицій.
Загальна вартість інвестиційного проекту що реалізується в 2016 році (без ПДВ) – 696,586 тис. грн.

Очікуваний економічний ефект від впровадження інвестиційного проекту – 68,76 тис. грн.

Строк окупності 696,586 тис. грн. / 68,76 тис. грн. х 12 = 121 місяців.
1.2.8.2) В звязку з тим, що на двох водогонах які перекачують воду від насосної станції 1-го підйому с. Пухівка до водоочисних споруд в м. Бровари існуючі запірні арматури (засувки) знаходиться в неробочому стані, тому інвестиційною програмою 2018 року планується їх заміна 2 - шт. Ду – 800 мм в водопровідній камері яка знаходиться на виході з насосної станції 1-го підйому с. Пухівка.
Засувки дадуть можливість повного перекриття потрібних ділянок водопроводу та проведення монтажних профілактичних або ремонтних робіт з мінімальною шкодою для населення.

При визначені вартості робіт по заміні запірної арматури на об’єктах водопостачання, підприємство виконало аналіз наданих альтернативних пропозицій (додаються), а саме:

	№ з/п
	Марка запірної арматури
	Пропозиція (назва

підприємства
	Вартість, тис.грн. 

(без ПДВ)
	Кількість шт.
	Загальна вартість

	

	1
	Засувка Ду 800 РУ 10 
	ТОВ "Торговий будинок "Аеліта"
	113,548
	2
	227,097

	2
	
	ТОВ "Компанія Пандора"
	137,850
	
	


Розглянувши надані пропозиції,  підприємство "Броваритепловодо-енергія” зупинилось на оптимальному варіанті:

· Засувка Ду 800 РУ 10 - ТОВ "Торговий будинок "Аеліта";

Загальна вартість інвестиційного проекту (без ПДВ) – 227,097 тис.грн. 
2.1.4.1.) В звязку з тим, що на каналізаційних насосних станціях КНС №7 по вул. Богдана Хмельницького, 53, КНС №13 по вул. Голуба Аркадія, 1-в, КНС №2 Шолом - Алейхема, 13/1 вийшло з ладу 3 насосних агрегата, тому для забезпечення безперебійної сталої роботи КНС планується заміна фекальних насосних агрегатів. 

Таблиця з характеристиками насосів:
	№ з/п
	Марка насосу


	Подача, м3/час
	Напор, м
	Частота обертання, об/хв.
	Потужність електродвигуна, кВт
	Вага агрегату, кг

	На каналізаційні насосні станції 
	

	1
	Grundfos

тип S1 124 AH3 B511


	250
	29
	1436
	13
	-

	2
	Grundfos

тип S1 134 H1 А511
	280
	31
	1452
	13,5
	-

	3
	СД450/22,5
	450
	22,5
	960
	75
	1875


Загальна вартість запланованих інвестиційних проектів - 602,037 тис. грн. 

При визначені вартості робіт по заміні фекальних насосів на каналізаційних насосних станціях, підприємство виконало аналіз наданих альтернативних пропозицій (додаються), а саме:
	№ з/п
	Марка насосу


	Пропозиція (назва 

підприємства)
	Вартість, тис.грн. 

(без ПДВ)
	Кількість шт.
	Загальна вартість

	1
	Grundfos
тип
S 1124AH3B511

	ТОВ "Торговий будинок "Аеліта"
	285,321
	
	

	2
	
	ТОВ "Компанія Пандора"
	258,751
	1
	258,751

	1
	Grundfos

тип
S 1134H1А511
	ТОВ "Торговий будинок "Аеліта"
	235,094
	
	

	2
	
	ТОВ "Компанія Пандора"
	213,906
	1
	213,906

	1
	СД 450/22,5
	ТОВ "Торговий будинок "Аеліта"
	144,905
	
	

	2
	
	ТОВ "Компанія Пандора"
	129,380
	1
	129,380


Розглянувши надані пропозиції,  підприємство „Броваритепловодоенергія” зупинилось на оптимальному варіанті:

- по фекальному насосу Grundfos тип S1 124 AH3 B511 (1 шт.) - ТОВ "Компанія Пандора"; 
- по фекальному насосу Grundfos тип S1 134 H1 А511 (1 шт.) - ТОВ "Компанія Пандора";

- по фекальному насосу СД 450/22,5 (1 шт.) - ТОВ "Компанія Пандора";


Загальна вартість інвестиційного проекту (без ПДВ) – 602,037 тис.грн.

Очікуваний економічний ефект від впровадження інвестиційного проекту:

Згідно витрачених коштів на ремонтні роботи, що проводились з даними насосами загальний економічний ефект становить – 34,008 тис.грн. 

Строк окупності 602,037 тис. грн. / 34,008  тис. грн. х 12 = 212 місяця.

2.1.4.2.) В звязку з тим, що на КНС які перекачують каналізаційні стічні води існуючі зворотні клапани знаходиться в неробочому стані, і не дають перекривати повністю зворотній напрямок потоку при вимиканні насосних агрегатів, що в свою чергу порушує нормалізацію роботи каналізаційної насосної станції та змушує постійно перекривати вихідні засувки на напірних колекторах з КНС, щоб не допустити заповнення приймальної камери стоками які при вимкненому насосі будуть стікати з напірних колекторів в зворотньому напрямку. 
Тому інвестиційною програмою 2018 року планується їх заміна 2 - шт. клапан зворотній 19ч21бр однодисковий Ду 400 Ру 10 та 2 - шт. клапан зворотній 19ч21бр однодисковий Ду 200 Ру 10. 

Зворотні клапана дадуть можливість повного перекриття стічних вод при вимкнених насосних агрегатах.
При визначені вартості зворотних клапанів на КНС, підприємство виконало аналіз наданих альтернативних пропозицій (додаються), а саме:

	№ з/п
	Марка запірної арматури
	Пропозиція (назва

підприємства
	Вартість, тис.грн. 

(без ПДВ)
	Кількість шт.
	Загальна вартість

	

	1
	клапан зворотній 19ч21бр однодисковий Ду 400 Ру 10
	ТОВ "Торговий будинок "Аеліта"
	33,00
	2
	66,00

	2
	
	ТОВ "Компанія Пандора"
	36,96
	
	

	1
	клапан зворотній 19ч21бр однодисковий Ду 200 Ру 10
	ТОВ "Торговий будинок "Аеліта"
	24,00
	2
	48,00

	2
	
	ТОВ "Компанія Пандора"
	26,88
	
	


Розглянувши надані пропозиції,  підприємство "Броваритепловодо-енергія” зупинилось на оптимальному варіанті:

· клапан зворотній 19ч21бр однодисковий Ду 400 Ру 10 - ТОВ "Торговий будинок "Аеліта";
· клапан зворотній 19ч21бр однодисковий Ду 200 Ру 10 - ТОВ "Торговий будинок "Аеліта";

Загальна вартість інвестиційного проекту (без ПДВ) – 114,00 тис. грн. 
